## 工程量清单-综合单价报价表
气化厂带滤机项目电气及消防报警专业工程量清单（综合单价报价表）
序号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 材料价（乙供） |  |  |  | 安装价 |  |  | 备 注
[5 empty] | 品牌 | 单位 | 单价 | 合计 （元） | 单位 | 综合单价 | 合 计 （元）
1 | 照明配电箱 | PZ30(DL1) | 台 | 1 |  | 元/台 |  |  | 元/台
2 | 三防检修箱 | FXX-3 | 台 | 1 |  | 元/台 |  |  | 元/台
3 | 壁装三防灯 | LED 220V 60W | 套 | 14 |  | 元/套 |  |  | 元/套
4 | 吸顶三防灯 | LED 220V 60W | 套 | 10 |  | 元/套 |  |  | 元/套
5 | 吸顶灯 | LED 220V 20W | 套 | 4 |  | 元/套 |  |  | 元/套
6 | 应急单管荧光灯 | LED 220V 40W 应急时间不小于180min | 套 | 4 |  | 元/套 |  |  | 元/套
7 | 单管荧光灯 | LED 220V 40W | 套 | 2 |  | 元/套 |  |  | 元/套
8 | 单联照明开关 | 250V;10A | 个 | 4 |  | 元/个 |  |  | 元/个
9 | 单联防水照明开关 | 250V;10A | 个 | 2 |  | 元/个 |  |  | 元/个
10 | 单联双控照明开关 | 250V;10A | 个 | 2 |  | 元/个 |  |  | 元/个
11 | 空调插座 | 250V,16A | 个 | 2 |  | 元/个 |  |  | 元/个
12 | 五孔插座 | 250V,10A | 个 | 2 |  | 元/个 |  |  | 元/个
13 | 电源线 | BV-450/750V-2.5mm² | 米 | 500 |  | 元/米 |  |  | 元/米
14 | 电源线 | BV-450/750V-4mm² | 米 | 40 |  | 元/米 |  |  | 元/米
15 | 总等电位连接箱 | HFD1-MEB | 个 | 1 |  | 元/个 |  |  | 元/个
16 | 接地扁铁 | 40*4 | 米 | 100 |  | 元/米 |  |  | 元/米
17 | 感烟探测器 | JTY-GD-G3 | 个 | 1 |  | 元/个 |  |  | 元/个 |  |  | 消防材料乙供
18 | 带电话插孔的手报 | J-SAM-GST9122 | 个 | 1 |  | 元/个 |  |  | 元/个 |  |  | 消防材料乙供
19 | 声光报警器 | GST-100B | 个 | 1 |  | 元/个 |  |  | 元/个 |  |  | 消防材料乙供
20 | 接线端子箱 | GST-JX00 | 个 | 1 |  | 元/个 |  |  | 元/个 |  |  | 消防材料乙供
21 | 信号线 | WDZBN-BYJ-2X2.5 | 米 | 30 |  | 元/米 |  |  | 元/米 |  |  | 消防材料乙供
22 | 消防电话线 | ZBN-RVVP-2x1.0 | 米 | 30 |  | 元/米 |  |  | 元/米 |  |  | 消防材料乙供
23 | 镀锌焊接钢管 | DN20 | 米 | 80 |  | 元/米 |  |  | 元/米
24 | 镀锌焊接钢管 | DN25 | 米 | 10 |  | 元/米 |  |  | 元/米
25 | 镀锌焊接钢管 | DN32 | 米 | 10 |  | 元/米 |  |  | 元/米
26 | 镀锌焊接钢管 | DN50 | 米 | 5 |  | 元/米 |  |  | 元/米
27 | 镀锌焊接钢管 | DN40 | 米 | 5 |  | 元/米 |  |  | 元/米
28 | 镀锌焊接钢管 | DN125 | 米 | 5 |  | 元/米 |  |  | 元/米
29 | 动力电缆 | ZR-YJV-1-5x6mm² | 米 | 20 |  | 元/米 |  |  | 元/米
30 | 动力电缆 | ZR-YJV-1-5x10mm² | 米 | 10 |  | 元/米 |  |  | 元/米
31 | 动力电缆 | ZR-YJV-1-3x35+2x25mm² | 米 | 10 |  | 元/米 |  |  | 元/米
32 | 动力电缆 | ZR-YJV-1-3x240+2x120mm² | 米 | 220 |  | 元/米 |  |  | 元/米
33 | 电缆桥架 | 梯级式200*100 | 米 | 12 |  | 元/米 |  |  | 元/米
34 | 动力电缆 | YJV-0.6/1kV-3x35+2x25mm | 米 | 430 |  | 元/米 |  |  | 元/米
35 | 动力电缆 | YJV-0.6/1kV-5x10mm | 米 | 430 |  | 元/米 |  |  | 元/米
36 | 信号总线 | ZBN-DJYPVP22-3x(2x4) | 米 | 800 |  | 元/米 |  |  | 元/米 |  |  | 消防材料乙供
37 | 线管 | SC50 | 米 | 430 |  | 元/米 |  |  | 元/米
38 | 线管 | SC40 | 米 | 1200 |  | 元/米 |  |  | 元/米
39 | 镀锌焊接钢管 | DN20 | 米 | 380 |  | 元/米 |  |  | 元/米
40 | 镀锌焊接钢管 | SC25 | 米 | 90 |  | 元/米 |  |  | 元/米
41 | 镀锌焊接钢管 | SC32 | 米 | 50 |  | 元/米 |  |  | 元/米
42 | 电源线 | BV-450/750V-4mm² | 米 | 60 |  | 元/米 |  |  | 元/米
43 | 行车电缆 | ZR-YJV-1-5*10mm² | 米 | 60 |  | 元/米 |  |  | 元/米
44 | 隔离模块 | 海湾8313 | 个 | 1 |  | 元/米 |  |  | 元/米 |  |  | 消防材料乙供
45 | 24V电源线 | WDZBN-BYJ-2X2.5 | 米 | 20 |  | 元/米 |  |  | 元/米 |  |  | 消防材料乙供
材料价合计（元）
安装费合计（元）
备注：1、以上价格均为含税价，税率9%。 2、施工期间如使用发包方材料，结算时将予以扣除、开标前已施工工程量将在结算时扣除。