工程名称：索普集团三级防控项目 --塔吊租赁                                                                      第1页 共2页

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 暂估工程量 | 含税金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | QTZ80（6010型） 型号塔吊设备月租费 | 1、所供设备的质量符合国家、及镇江市标准。刷漆后进场安装。三年以内塔吊。自行申报安监站塔吊系统备案。 2、包含防坠器的安装使用。塔吊司机必须正确使用五点式安全带。 | 月 | 6 |  |  | 实际费用按日历天结算。（6010型，最大工作幅度60米，最大幅度额定起重量1.0吨） |
| 2 | 设备操作人工费（塔吊司机） | 1、需满足现场施工安排，上下班时间与现场施工时间同步，暂定工作时间为每天6:00~18:00，满足实际12小时工作时间。如遇特殊情况连续加班超过1小时以上，则有甲方支付加班费，每小时按20元计算。遇商品砼施工，施工结束需吊泵管则不计加班，但工作时间不得超过1小时。 | 天 | 187 |  |  | 需具备特种作业证。意外伤害险保额不低于200万元。 |
| 3 | 设备操作人工费（信号工） | 同上 | 天 | 187 |  |  | 同上 |
| 4 | 设备进、退场费 | 含基础螺栓预埋件及螺栓定位件，塔吊基础浇筑前到现场复测确认标高水平 | 次 | 1 |  |  | 通过安监系统塔吊备案正式启用作为进场时间。 |
| 5 | 塔吊喷淋系统安装维护使用费 | 喷头间距不大于2米，水压量需满足塔吊旋转半径所有区域 | 次 | 1 |  |  | 整套系统安拆维护费用，包含租赁费，租期不做调整。 |
| 暂估总价 |  |  |  |  |  |  |  |

工程名称：索普集团三级防控项目 --塔吊租赁                                                                      第2页 共2页