镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

招标文件

一、报价须知

1．招标项目： 港口事业部卸船机高压电气设备检测保养项目；

2．项目编号：  HJHB-2023-1009  ；

3．投标有效期：不得少于自投标截止之日起 60 日；

4．施工地点：港口事业部卸船机；

5．施工期限：具备施工条件之日起5日内；

6．付款须知：项目竣工验收合格后，投标方根据招标方提供的审计认定单开具增值税发票，招标方在收到发票后60 日内以承兑方式付款；

7．招标控制价：4万（含税），高于控制价作废标处理；

8．投标书格式要求：见招标文件及附件；

9．投标截止时间：  2023年4月4日上午10点整；

10．初定开标时间：2023年4月4日上午10点整 ；

11．开标地点：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司；

12．标书包装完在封口处加盖密封章或公章，密封好的标书应注明项目名称和投标人名称，不得有破损；

13．招标方自开标之日起3日内通知中标方，中标方应收到中标通知后30日内与招标方签订合同，未中标单位不再另行通知；招标结束后，招标方对未中标原因不予解释；

14．如投标人需咨询有关本次招标的其它相关事宜，请按下述方式联系：

公司：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

地址：江苏省镇江市求索路66号（海纳川211室风险控制部）

邮编：212006          邮箱：hnc_scfwc@163.com

招标联系人：邵蕾      电话：0511-88995879

技术联系人：卞骏      手机：15306107162

二、对投标人的基本要求

1．投标人应保证投标文件内容完整、真实、准确，招标方于任何时间发现投标人所提供资料不能满足相关要求的，均有权废弃该投标人的投标文件。

2．投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任并无条件接受招标单位对其中任何资料进行核实的要求。如果因为投标人投标文件填报的内容不详或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果由投标人承担。

三、投标人须提供下列文件（未按要求作废标处理）

1．投标人资格证明证件：营业执照；电力设施承装（修、试）许可证、电力工程施工总承包资质等级叁级证书；安全生产许可证(复印件需加盖公章）

2．招标方提供的报价函（附件一）及开标一览表（附件二）；

3．投标人认为需要补充的其他事项；

4．投标人须提交正本   1  份，副本 1份，同时将投标文件用A4纸装订成册，报价以人民币结算。

四、报价货物清单及技术要求

| 序号 | 工作内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 码头岸侧高压分支箱(DFW12-13)清灰检查、桩头、绝缘瓷瓶清灰、箱内清灰。 | 1台 |  |
| 2 | 码头岸侧高压分支箱进线电缆头（3×120）重新制作 | 3只 | 电缆头由中标方提供 |
| 3 | 高压扁平电缆YCB2G-6/10kv /3*50（码头岸侧高压分支箱-卷盘-船侧二层高压旋转分接箱）绝缘电阻测试、进行交流耐压试验。 | 110米 |  |
| 4 | 船侧二层10kV高压旋转分接箱-24米层高压柜电缆做电缆绝缘检测。 | 75米 |  |
| 5 | 船侧二层10kV高压旋转分接箱(TC-JD-4-X)密封检查、进出线口密封检查、碳刷磨损检查、箱内清灰、支架、碳刷、滑环清洁、绝缘检测。 | 1台 |  |
| 6 | 1）10kV高压开关柜（XGN-12）内设备清灰、高压开关柜综保试验； 2）柜内绝缘瓷瓶、避雷器耐压试验； 3）接地刀闸开关触头、接地机构性能检查； 4）真空断路器交流耐压试验（断路器主回路对地、相间及端口）。 | 1台 | 卸船机10kV高压开关柜和变压器在卸船机24米层，检测设备需搬运到24米层。由于大修时停高压电，卸船机本体不能提供电源，检测仪器用电源需投标方从地面0米层100米外检修电源柜接电源至24米层。请投标报价时充分考虑以上因素。 |
| 7 | 变压器 （ ZSCB10—800/10）绝缘试验、直流电阻试验、耐压试验、清灰、紧固螺丝、接线桩头检查。 | 1台 |  |
| 8 | 移动接线盘 | 3台 | 中标方提供， 卸船机停机期间作为变压器室、高压分支箱、电气柜室烘干防潮用。 |
| 9 | 3*2.5软电缆 | 200米 | 投标方提供 卸船机停机期间作为变压器室、高压分支箱、电气柜室烘干防潮用。 |
| 10 | 500W太阳灯 | 10盏 | 投标方提供 卸船机停机期间作为变压器室、高压分支箱、电气柜室烘干防潮用。 |

质量要求及技术标准：

1．卸船机恢复送电前所有试验出具书面报告。

2．检修结束后，配合岗位高压设备送电，确保卸船机高压系统运行正常。

五、现场踏勘

1．招标人会组织报名投标的投标人在规定的时间、地点踏勘项目现场（2023年3月30日上午10点）。

2．招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

3．不参加现场踏勘的投标人，其投标文件将不被接受。

4．现场踏勘后对投标人所提问题的澄清（如果有），招标人应在投标截止时间前3天以书面形式通知所有报名的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

六、开标、评标及流标

1．开标

由招标方评标小组在确定的开标时间对报价书启封，评标小组首先对投标文件完整性检查和投标人资格符合性进行审查。

2．评标

2.1综合

采取综合评审方法进行打分，具体按价格得分、技术得分、商务得分（得分比例根据货物内容确定）三个方面进行评审，综合得分最高者中标。

2.2通用（本次采用该种评标方式）

2.2.1质量合格前提下，合计总价为最低价中标。

2.2.2同等价格下，质量指标、售后服务更好的中标。

2.2.3同等价格、同等质量下，现有供应方中标。

3．中标候选人的确定标准

在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行评审，按排名由高到低顺序确定中标候选人。中标候选人数量见报价须知。

4．中标通知书

4.1评标结束后，招标方将在规定的发布信息媒体上公示中标候选人。公示期不少于3日。投标人可以在公示期内对评标结果以书面形式向招标方提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。公示期外提出的质疑，招标方将不予受理。

4.2 在投标有效期内，中标人确定后，招标方以书面、邮件或电话的形式向中标人发出中标通知。中标方应收到中标通知后30日内与招标方签订合同，未中标单位不再另行通知；招标结束后，招标方对未中标原因不予解释。

5．其他注意事项

5.1投标方应保证产品各项指标符合国标，无国标强制要求的应符合我方使用要求，否则应及时调换或退货处理。

5.2如因中标方原因，对我司生产造成影响的，我司将视具体影响程度对投标方予以处罚。如影响严重的，我司将依法追究投标方相关责任。

5.3中标供应商有下列情形之一的，我司有权依法追究投标方相关责任并拒绝投标方参与我司招标工作：

5.3.1经查实提供虚假信息，有欺诈行为的；

5.3.2存在串通投标等不正当竞争行为的；

5.3.3经查实有商业贿赂行为的；

5.3.4中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

5.3.5将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明，将中标项目分包给他人的；

5.3.6提供不合格工程、物资或服务的；

5.3.7拒绝履行合同义务的。

附件一

承诺函

镇江海纳川物流产业发展有限责任公司：

(投标单位全称)授权           (全权代表姓名)          (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的招标有关活动，并对该项目进行投标。为此：

1．提供投标须知规定的全部投标文件：包括正本1份，副本1份；

2．投标项目的总投标价见开标一览表。

3．我方保证遵守招标文件中的全部规定。

4．我方保证忠实地执行双方签订的合同,并承担合同规定的责任义务。

5．我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件和补充文件（如有），以及其他有关附件和资料。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受招标文件的所有条款。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按招标方的解释处理。

6．愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

全权代表（签字）：                   投标单位（盖章）：

日  期：

附件二

开标一览表

报价货币：人民币(元)

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 单价 （含税） | 数量 | 总价 （含税） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 码头岸侧高压分支箱测试保养 | DFW12-13 |  | 1台 |  |  |  |
| 2 | 码头岸侧高压分支箱进线电缆头重新制作 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 高压扁平电缆检测 | YCB2G6/10kv/3*50 |  | 110米 |  |  |  |
| 4 | 高压电缆检测 | YCB2G-10kv/3*120 |  | 75米 |  |  |  |
| 5 | 高压旋转分支箱检测保养 | TC-JD-4-X |  | 1台 |  |  |  |
| 6 | 10kV高压开关柜检测保养 | XGN-12 |  | 1台 |  |  |  |
| 7 | 变压器检测保养 | ZSCB10—800/10 |  | 1台 |  |  |  |
| 8 | 移动接线盘 |  |  | 3台 |  |  |  |
| 9 | 3*2.5软电缆 |  |  | 200米 |  |  |  |
| 10 | 500W太阳灯 |  |  | 10盏 |  |  |  |
| 合计总价为（大写）： |  |  |  |  | 小写： |  |  |
| 工期： |  |  |  |  | 报价有效期： |  |  |

授权代表签字：                      投标单位盖章：

日  期：

注：

1. 未注明税率的视为无效价格。

2．报价有效期少于投标有效期的作废标处理，未标注的以投标有效期为准。

3．交货期：投标方给出有利于招标方或竞标的最短交货期，超过招标文件要求交货期的视为废标处理，未注明的以招标文件为准但可能会成为不中标的因素。

4．特别说明：投标方应认真核算货物的单价，招标方有权根据单价来选择采购。

5．招标控制价为:4万元(高于招标控制价作废标处理）。