## 普境综合单价报价表
普境SRF项目干煤棚改造给排水与消防安装工程量报价清单
序号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 材料价（乙供） |  |  |  | 安装价 |  |  | 备 注
[5 empty] | 品牌 | 单位 | 单价 | 合计 (元) | 单位 | 综合单价 | 合 计 （元）
1 | 双屏控制电缆 | ZBN-DJYPVP22-5x(2x4) | 米 | 270 |  | 元/米 |  |  | 元/米
2 | 预埋穿线管 | PVC50 | 米 | 10 |  | 元/米 |  |  | 元/米
3 | 穿线管 | SC50 | 米 | 90 |  | 元/米 |  |  | 元/米
4 | 信号线 | ZBN-RVS-2x2.5-SC20 | 米 | 700 |  | 元/米 |  |  | 元/米
5 | 24V电源线 | ZBN-BV-2x2.5-SC20 | 米 | 700 |  | 元/米 |  |  | 元/米
6 | 电话线 | ZBN-RVVP-2x1.0-SC20 | 米 | 300 |  | 元/米 |  |  | 元/米
7 | 穿线管 | SC20 | 米 | 1000 |  | 元/米 |  |  | 元/米
8 | 端子箱 | 含浪涌保护器 | 个 | 1 |  | 元/个 |  |  | 元/个
9 | 隔离模块 |  | 个 | 2 |  | 元/个 |  |  | 元/个
10 | 手报按钮带电话插孔 |  | 个 | 6 |  | 元/个 |  |  | 元/个
11 | 声光报警器 |  | 个 | 7 |  | 元/个 |  |  | 元/个
12 | 智能复合型火焰探测器 |  | 个 | 20 |  | 元/个 |  |  | 元/个
13 | 输入模块 |  | 个 | 20 |  | 元/个 |  |  | 元/个
14 | 电话模块 |  | 个 | 6 |  | 元/个 |  |  | 元/个
15 | 输入输出模块 |  | 个 | 2 |  | 元/个 |  |  | 元/个
16 | 灯具电线 | ZBN-RVS-2x2.5mm | 米 | 650 |  | 元/米 |  |  | 元/米
17 | 穿线管 | SC20 | 米 | 650 |  | 元/米 |  |  | 元/米
18 | 电源线 | ZBN-BV-2.5mm | 米 | 30 |  | 元/米 |  |  | 元/米
19 | 穿线管 | SC25 | 米 | 10 |  | 元/米 |  |  | 元/米
20 | 集中电源 | 0.5kva | 台 | 1 |  | 元/台 |  |  | 元/台
21 | A型LED疏散指示(单向) | DC36V 1W 根据原应急照明控制器配 | 个 | 22 |  | 元/个 |  |  | 元/个
22 | A型LED安全出口指示灯 | DC36V 1W 根据原应急照明控制器配 | 个 | 2 |  | 元/个 |  |  | 元/个
23 | A型LED安全出口指示灯(大型) | DC36V 1W 根据原应急照明控制器配 | 个 | 4 |  | 元/个 |  |  | 元/个
24 | A型壁挂式LED消防应急灯 | DC36V 1W 根据原应急照明控制器配 | 个 | 24 |  | 元/个 |  |  | 元/个
25 | 通讯线 | ZBN-RVSP-2x2.5mm | 米 | 270 |  | 元/米 |  |  | 元/米
26 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 具 | 2 |  | 元/具 |  |  | 元/具 |  |  | 单具灭火器最小配置灭火 级别为2A/55B
27 | 镀锌焊接钢管 | D139.7*4.0 | 米 | 78 |  | 元/米 |  |  | 元/米
28 | 镀锌焊接钢管 | D76.1*4.0 | 米 | 78 |  | 元/米 |  |  | 元/米
29 | 沟槽式90°弯头 | DN125 δ=4 | 个 | 2 |  | 元/个 |  |  | 元/个
30 | 沟槽式90°弯头 | DN65 δ=4 | 个 | 3 |  | 元/个 |  |  | 元/个
31 | 异径三通 | DN125*DN65 δ=5 | 个 | 2 |  | 元/个 |  |  | 元/个
32 | 闸阀(球墨铸铁) | Z41H-16Q DN125 | 个 | 2 |  | 元/个 |  |  | 元/个
33 | 蝶阀(球墨铸铁) | D71H-16 DN125 | 个 | 4 |  | 元/个 |  |  | 元/个
34 | 截止阀(铝合金) | J11W-1T6 DN126 | 个 | 1 |  | 元/个 |  |  | 元/个
35 | 沟槽式法兰（QT450-10） | DN125 RF PN16 | 片 | 12 |  | 元/片 |  |  | 元/片
材料价合计（元）
安装费合计（元）
固定总价（元）
备注：1、以上价格均为含税价，税率9%。 2、施工期间如使用发包方材料，结算时将予以扣除。 3、投标方采购材料单价应标明单位如元/吨、元/米等。