## 工程量清单-综合单价报价表
智能控制室改造项目消防控制电缆敷设施工工程量清单（综合单价报价表）
序号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 材料费 |  | 安装费 |  | 备 注
[5 empty] | 单价 | 合计 （元） | 综合单价 | 合 计 （元）
1 | 控制电缆敷设 | ZBN-DJYJPVP-2*(2*4mm²) | 米 | 850 |  |  |  |  | 含预埋管内，桥架内，吊顶内敷设
2 | 控制电缆敷设 | ZBN-DJYJPVP-7*(2*4mm²) | 米 | 850 |  |  |  |  | 含预埋管内，桥架内，吊顶内敷设
3 | 热镀锌钢管 | DN32 | 米 | 120 |  |  |  |  | 需人工开挖地沟， 破碎道路
4 | 热镀锌钢管 | DN40 | 米 | 120 |  |  |  |  | 需人工开挖地沟， 破碎道路
5 | 热镀锌扁钢 | 25*4 | 米 | 480 |  |  |  |  | 桥架内敷设
6 | 消防桥架 | 消防封闭防火桥架（BxH:200*100*6000），桥架中间加隔板（4:6） | 套 | 79 |  |  |  |  | 管架部分使用
7 | 镀锌角钢 | 50*50*5 | 米 | 100 |  |  |  |  | 桥架支撑
8 | 调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 含电话机，广播移机，调试
材料价合计（元）
安装费合计（元）
总价（元）
备注：1、以上价格均为含税价，税率9%。