## 新的工作表 (2)
行号 | 项目 | 物料编码 | 物料名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 需求日期 | 建议订货日期 | 在建工程项目 | 技术开发项目 | 建议供应商 | 用途说明 | 需求部门 | 材质
220 | QG2024090600023245 | 02050700000002 | 不锈钢金属软管 | 316L DN80 150lb L＝5000mm 两端快速接头 |  | 根 | 4 | 2024-08-27 | 2024-09-06 |  |  |  |  | 甲醇厂
230 | QG2024090600023245 | 02050700000058 | 不锈钢金属软管 | 2" 150LB L=6m 法兰连接 304 |  | 根 | 10 | 2024-08-27 | 2024-09-06 |  |  |  |  | 甲醇厂
100 | QG2024090300023049 | 02050700000196 | 长管分配台用金属软管（两端带快速接头） | 长管分配台用金属软管DN25 304（两端带快速接头） |  | 根 | 20 | 2024-08-06 | 2024-09-03 |  |  |  |  | 气化厂
60 | QG2024090300023041 | 02050700000340 | 不锈钢金属软管 | 316L DN80 PN1.6 L=500（一头活套 一头固定法兰） | 316L DN80 PN1.6 L=500（一头活套） | 根 | 6 | 2024-08-20 | 2024-09-03 |  |  |  | 锅炉岗位检修用 | 热电厂 | 316L