## 综合材料表
|  |  | 工程名称 | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 海纳川长江码头2#泊位 发放效能提升项目 |  |  |  | 工程号 |  | 202403-04
主项号
编制 |  | 2024.08.07 |  | 综合材料表 |  |  |  | 图号 |  | P18-01/0
校核 | [7 empty] | 设计阶段 |  | 施工图
审核
序号 | 名称 | 规格 |  |  | 材料 | 单位 | 数量 | 重量 |  | 备注
[8 empty] | 单 | 总
一 | 管道
1 | 无缝钢管
|  | 14" SCH10S |  |  | 316L | 米 | 90 |  |  | ANSI B36.19
|  | 10" SCH10S |  |  | 316L | 米 | 580 |  |  | ANSI B36.19
|  | 8" SCH10S |  |  | 316L | 米 | 335 |  |  | ANSI B36.19
|  | 6" SCH10S |  |  | 316L | 米 | 250 |  |  | ANSI B36.19
|  | 4" SCH10S |  |  | 316L | 米 | 100 |  |  | ANSI B36.19
|  | 3" SCH10S |  |  | 316L | 米 | 10 |  |  | ANSI B36.19
|  | 2" SCH10S |  |  | 316L | 米 | 0.5 |  |  | ANSI B36.19
|  | 1" SCH40S |  |  | 316L | 米 | 3 |  |  | ANSI B36.19
|  | 1/2" SCH40S |  |  | 316L | 米 | 1 |  |  | ANSI B36.19
|  | 2" SCH20 |  |  | 20#+ZN | 米 | 50 |  |  | GB/T8163
|  | 1 1/2" SCH20 |  |  | 20#+ZN | 米 | 900 |  |  | GB/T8163
|  | 1" SCH20 |  |  | 20#+ZN | 米 | 900 |  |  | GB/T8163
|  | 14" SCH20 |  |  | 20# | 米 | 240 |  |  | GB/T8163
|  | 10" SCH20 |  |  | 20# | 米 | 1900 |  |  | GB/T8163
|  | 8" SCH20 |  |  | 20# | 米 | 2 |  |  | GB/T8163
|  | 6" SCH20 |  |  | 20# | 米 | 100 |  |  | GB/T8163
|  | 4" SCH40 |  |  | 20# | 米 | 50 |  |  | GB/T8163
|  | 3" SCH40 |  |  | 20# | 米 | 550 |  |  | GB/T8163
|  | 2" SCH40 |  |  | 20# | 米 | 215 |  |  | GB/T8163
|  | 1" SCH40 |  |  | 20# | 米 | 410 |  |  | GB/T8163
|  | 1/2" SCH40 |  |  | 20# | 米 | 2 |  |  | GB/T8163
2 | 夹套管
|  | 8" SCH20/10" SCH20 |  |  | 20# | 米 | 380 |  |  | GB/T9948
3 | 金属软管
|  | 8" SCH10S |  |  | 316L | 根 | 2 |  |  | ANSI B36.19
|  | 14" SCH20 |  |  | 20# | 根 | 6 |  |  | GB/T8163
|  | 10" SCH20 |  |  | 20# | 根 | 4 |  |  | GB/T8163
4 | 油令
|  | 2" SCH20 |  |  | 20#+ZN | 个 | 9
|  | 1 1/2" SCH20 |  |  | 20#+ZN | 个 | 150
|  | 1" SCH20 |  |  | 20#+ZN | 个 | 150
二 | 管件
1 | 90°长半径弯头
|  | 14" SCH10S |  |  | 316L | 个 | 3 |  |  | ANSI B16.9
|  | 10" SCH10S |  |  | 316L | 个 | 40 |  |  | ANSI B16.9
|  | 8" SCH10S |  |  | 316L | 个 | 13 |  |  | ANSI B16.9
|  | 6" SCH10S |  |  | 316L | 个 | 20 |  |  | ANSI B16.9
|  | 4" SCH10S |  |  | 316L | 个 | 18 |  |  | ANSI B16.9
|  | 3" SCH10S |  |  | 316L | 个 | 3 |  |  | ANSI B16.9
|  | 1 1/2" SCH10S |  |  | 316L | 个 | 10 |  |  | ANSI B16.9
|  | 2" SCH20 |  |  | 20#+ZN | 个 | 4 |  |  | GB/T12459
|  | 1 1/2" SCH20 |  |  | 20#+ZN | 个 | 10 |  |  | GB/T12459
|  | 1" SCH20 |  |  | 20#+ZN | 个 | 20 |  |  | GB/T12459
|  | 14" SCH20 |  |  | 20# | 个 | 13 |  |  | GB/T12459
|  | 10" SCH20 |  |  | 20# | 个 | 136 |  |  | GB/T12459
|  | 8" SCH20 |  |  | 20# | 个 | 60 |  |  | GB/T12459
|  | 6" SCH20 |  |  | 20# | 个 | 6 |  |  | GB/T12459
|  | 4" SCH40 |  |  | 20# | 个 | 12 |  |  | GB/T12459
|  | 3" SCH40 |  |  | 20# | 个 | 35 |  |  | GB/T12459
|  | 2" SCH40 |  |  | 20# | 个 | 36 |  |  | GB/T12459
|  | 1" SCH40 |  |  | 20# | 个 | 310 |  |  | GB/T12459
2 | 90° 短半径弯头
|  | 10" SCH20 |  |  | 20# | 个 | 60 |  |  | GB/T12459
3 | 等径三通
|  | 14" SCH10S |  |  | 316L | 个 | 2 |  |  | ANSI B16.9
|  | 10" SCH10S |  |  | 316L | 个 | 1 |  |  | ANSI B16.9
|  | 8" SCH10S |  |  | 316L | 个 | 1 |  |  | ANSI B16.9
|  | 6" SCH10S |  |  | 316L | 个 | 2 |  |  | ANSI B16.9
|  | 2" SCH20 |  |  | 20#+ZN | 个 | 1 |  |  | GB/T12459
|  | 1 1/2" SCH20 |  |  | 20#+ZN | 个 | 1 |  |  | GB/T12459
|  | 14" SCH20 |  |  | 20# | 个 | 6 |  |  | GB/T12459
|  | 10" SCH20 |  |  | 20# | 个 | 12 |  |  | GB/T12459
|  | 6" SCH20 |  |  | 20# | 个 | 2 |  |  | GB/T12459
|  | 2" SCH40 |  |  | 20# | 个 | 6 |  |  | GB/T12459
|  | 1" SCH40 |  |  | 20# | 个 | 50 |  |  | GB/T12459
4 | 异径三通
|  | 14"×10" SCH10S |  |  | 316L | 个 | 1 |  |  | ANSI B16.9
|  | 14"×8" SCH10S |  |  | 316L | 个 | 3 |  |  | ANSI B16.9
|  | 10"×8" SCH10S |  |  | 316L | 个 | 5 |  |  | ANSI B16.9
|  | 10"×4" SCH10S |  |  | 316L | 个 | 1 |  |  | ANSI B16.9
|  | 8"×3" SCH10S |  |  | 316L | 个 | 2 |  |  | ANSI B16.9
|  | 6"×3" SCH10S |  |  | 316L | 个 | 2 |  |  | ANSI B16.9
|  | 4"×3" SCH10S |  |  | 316L | 个 | 4 |  |  | ANSI B16.9
|  | 4"×1 1/2" SCH10S |  |  | 316L | 个 | 2 |  |  | ANSI B16.9
|  | 1 1/2"SCH20×1" SCH20 |  |  | 20#+ZN | 个 | 2 |  |  | GB/T12459
|  | 10"SCH20×4" SCH40 |  |  | 20# | 个 | 6 |  |  | GB/T12459
|  | 3"SCH40×1" SCH40 |  |  | 20# | 个 | 12 |  |  | GB/T12459
5 | 同心异径管
|  | 14"×6" SCH10S |  |  | 316L | 个 | 2 |  |  | ANSI B16.9
|  | 10"×8" SCH10S |  |  | 316L | 个 | 4 |  |  | ANSI B16.9
|  | 10"×6" SCH10S |  |  | 316L | 个 | 2 |  |  | ANSI B16.9
|  | 10"×4" SCH10S |  |  | 316L | 个 | 2 |  |  | ANSI B16.9
|  | 8"×6" SCH10S |  |  | 316L | 个 | 2 |  |  | ANSI B16.9
|  | 8"×4" SCH10S |  |  | 316L | 个 | 2 |  |  | ANSI B16.9
|  | 6"×4" SCH10S |  |  | 316L | 个 | 2 |  |  | ANSI B16.9
|  | 4"×3" SCH10S |  |  | 316L | 个 | 4 |  |  | ANSI B16.9
|  | 1 1/2"SCH20×1" SCH20 |  |  | 20#+ZN | 个 | 1 |  |  | GB/T12459
|  | 14"×6" SCH20 |  |  | 20# | 个 | 6 |  |  | GB/T12459
|  | 10"×8" SCH20 |  |  | 20# | 个 | 17 |  |  | GB/T12459
|  | 10"×6" SCH20 |  |  | 20# | 个 | 10 |  |  | GB/T12459
|  | 10"×4" SCH20 |  |  | 20# | 个 | 4 |  |  | GB/T12459
6 | 支管座
对焊90°支管座（WOL-90）
|  | 10"SCH10S×2"SCH10S |  |  | 316L | 个 | 1 |  |  | GB/T19326-2022
|  | 10"SCH10S×1"SCH10S |  |  | 316L | 个 | 5 |  |  | GB/T19326-2022
|  | 8"SCH10S×1"SCH10S |  |  | 316L | 个 | 2 |  |  | GB/T19326-2022
|  | 4"SCH10S×1"SCH10S |  |  | 316L | 个 | 2 |  |  | GB/T19326-2022
|  | 14"SCH10S×1/2"SCH10S |  |  | 316L | 个 | 2 |  |  | GB/T19326-2022
|  | 8"SCH10S×1/2"SCH10S |  |  | 316L | 个 | 2 |  |  | GB/T19326-2022
|  | 10"SCH20×2"SCH20 |  |  | 20# | 个 | 3 |  |  | GB/T19326-2022
|  | 10"SCH20×1"SCH20 |  |  | 20# | 个 | 30 |  |  | GB/T19326-2022
|  | 8"SCH20×1"SCH20 |  |  | 20# | 个 | 100 |  |  | GB/T19326-2022
|  | 14"SCH20×1/2"SCH20 |  |  | 20# | 个 | 6 |  |  | GB/T19326-2022
|  | 10"SCH20×1/2"SCH20 |  |  | 20# | 个 | 2 |  |  | GB/T19326-2022
三 | 法兰
带颈对焊法兰
|  | 14" 150lb WN/RF |  |  | 316L | 个 | 6 |  |  | HG/T20615
|  | 10" 150lb WN/RF |  |  | 316L | 个 | 24 |  |  | HG/T20615
|  | 8" 150lb WN/RF |  |  | 316L | 个 | 32 |  |  | HG/T20615
|  | 6" 150lb WN/RF |  |  | 316L | 个 | 24 |  |  | HG/T20615
|  | 4" 150lb WN/RF |  |  | 316L | 个 | 24 |  |  | HG/T20615
|  | 3" 150lb WN/RF |  |  | 316L | 个 | 6 |  |  | HG/T20615
|  | 2" 150lb WN/RF |  |  | 316L | 个 | 2 |  |  | HG/T20615
|  | 1 1/2" 150lb WN/RF |  |  | 316L | 个 | 4 |  |  | HG/T20615
|  | 1" 150lb WN/RF |  |  | 316L | 个 | 20 |  |  | HG/T20615
|  | 1/2" 150lb WN/RF |  |  | 316L | 个 | 8 |  |  | HG/T20615
|  | 2" 150lb WN/RF |  |  | 20#+ZN | 个 | 3 |  |  | HG/T20615
|  | 1 1/2" 150lb WN/RF |  |  | 20#+ZN | 个 | 5 |  |  | HG/T20615
|  | 1" 150lb WN/RF |  |  | 20#+ZN | 个 | 4 |  |  | HG/T20615
|  | 14" 150lb WN/RF |  |  | 20# | 个 | 58 |  |  | HG/T20615
|  | 10" 150lb WN/RF |  |  | 20# | 个 | 100 |  |  | HG/T20615
|  | 8" 150lb WN/RF |  |  | 20# | 个 | 24 |  |  | HG/T20615
|  | 6" 150lb WN/RF |  |  | 20# | 个 | 14 |  |  | HG/T20615
|  | 4" 150lb WN/RF |  |  | 20# | 个 | 12 |  |  | HG/T20615
|  | 3" 150lb WN/RF |  |  | 20# | 个 | 6 |  |  | HG/T20615
|  | 2" 150lb WN/RF |  |  | 20# | 个 | 44 |  |  | HG/T20615
|  | 1" 150lb WN/RF |  |  | 20# | 个 | 380 |  |  | HG/T20615
|  | 1/2" 150lb WN/RF |  |  | 20# | 个 | 20 |  |  | HG/T20615
夹套法兰
|  | 8"/10" 150lb JWN/RF |  |  | 20# | 个 | 150 |  |  | HG/T20615
四 | 垫片
填充改性聚四氟乙烯板
|  | 14" δ=3mm |  |  | RPTFE | 个 | 64 |  |  | HG/T20627
|  | 10" δ=3mm |  |  | RPTFE | 个 | 204 |  |  | HG/T20627
|  | 8" δ=3mm |  |  | RPTFE | 个 | 56 |  |  | HG/T20627
|  | 6" δ=3mm |  |  | RPTFE | 个 | 38 |  |  | HG/T20627
|  | 4" δ=3mm |  |  | RPTFE | 个 | 36 |  |  | HG/T20627
|  | 3" δ=3mm |  |  | RPTFE | 个 | 12 |  |  | HG/T20627
|  | 2" δ=3mm |  |  | RPTFE | 个 | 52 |  |  | HG/T20627
|  | 1 1/2" δ=3mm |  |  | RPTFE | 个 | 15 |  |  | HG/T20627
|  | 1" δ=3mm |  |  | RPTFE | 个 | 410 |  |  | HG/T20627
|  | 1/2" δ=3mm |  |  | RPTFE | 个 | 28 |  |  | HG/T20627
五 | 紧固件
1 | 全螺纹螺柱
|  | M27×160 |  |  | 35CrMo | 个 | 768 |  |  | HG/T20634
|  | M24×145 |  |  | 35CrMo | 个 | 2448 |  |  | HG/T20634
|  | M20×130 |  |  | 35CrMo | 个 | 280 |  |  | HG/T20634
|  | M20×125 |  |  | 35CrMo | 个 | 304 |  |  | HG/T20634
|  | M16×110 |  |  | 35CrMo | 个 | 336 |  |  | HG/T20634
|  | M16×100 |  |  | 35CrMo | 个 | 208 |  |  | HG/T20634
|  | M14×90 |  |  | 35CrMo | 个 | 60 |  |  | HG/T20634
|  | M14×85 |  |  | 35CrMo | 个 | 1640 |  |  | HG/T20634
|  | M14×80 |  |  | 35CrMo | 个 | 112 |  |  | HG/T20634
2 | 管法兰专用螺母
|  | M27 |  |  | 25Cr2MoV | 个 | 1536 |  |  | HG/T20634
|  | M24 |  |  | 25Cr2MoV | 个 | 4896 |  |  | HG/T20634
|  | M20 |  |  | 25Cr2MoV | 个 | 1168 |  |  | HG/T20634
|  | M16 |  |  | 25Cr2MoV | 个 | 1088 |  |  | HG/T20634
|  | M14 |  |  | 25Cr2MoV | 个 | 3624 |  |  | HG/T20634
六 | 阀门
球阀
|  | 14" |  |  | 316L | 个 | 3 |  |  | Q41W-20RL 150lb RF
|  | 10" |  |  | 316L | 个 | 5 |  |  | Q41W-20RL 150lb RF
|  | 8" |  |  | 316L | 个 | 9 |  |  | Q41W-20RL 150lb RF
|  | 6" |  |  | 316L | 个 | 6 |  |  | Q41W-20RL 150lb RF
|  | 4" |  |  | 316L | 个 | 8 |  |  | Q41W-20RL 150lb RF
|  | 3" |  |  | 316L | 个 | 2 |  |  | Q41W-20RL 150lb RF
|  | 2" |  |  | 316L | 个 | 1 |  |  | Q41W-20RL 150lb RF
|  | 1 1/2" |  |  | 316L | 个 | 2 |  |  | Q41W-20RL 150lb RF
|  | 1" |  |  | 316L | 个 | 10 |  |  | Q41W-20RL 150lb RF
|  | 1/2" |  |  | 316L | 个 | 4 |  |  | Q41W-20RL 150lb RF
|  | 2" |  |  | 304 | 个 | 1 |  |  | Q41W-20P 150lb RF
|  | 1 1/2" |  |  | 304 | 个 | 2 |  |  | Q41W-20P 150lb RF
|  | 1" |  |  | 304 | 个 | 2 |  |  | Q41W-20P 150lb RF
|  | 14" |  |  | 20# | 个 | 6 |  |  | Q41H-20C 150lb RF
|  | 10" |  |  | 20# | 个 | 32 |  |  | Q41H-20C 150lb RF
|  | 6" |  |  | 20# | 个 | 4 |  |  | Q41H-20C 150lb RF
|  | 4" |  |  | 20# | 个 | 8 |  |  | Q41H-20C 150lb RF
|  | 2" |  |  | 20# | 个 | 15 |  |  | Q41H-20C 150lb RF
|  | 1" |  |  | 20# | 个 | 23 |  |  | Q41H-20C 150lb RF
|  | 1/2" |  |  | 20# | 个 | 10 |  |  | Q41H-20C 150lb RF
保温球阀
|  | 8" |  |  | 20# | 个 | 5 |  |  | BQ41H-20C 150lb RF
|  | 1" |  |  | 20# | 个 | 12 |  |  | BQ41H-20C 150lb RF
双片闸板阀
|  | 14" |  |  | 20# | 个 | 4 |  |  | Z44H-20C 150lb RF
闸阀
|  | 3" |  |  | 20# | 个 | 2 |  |  | Z41H-20C 150lb RF
|  | 2" |  |  | 20# | 个 | 2 |  |  | Z41H-20C 150lb RF
|  | 1" |  |  | 20# | 个 | 124 |  |  | Z41H-20C 150lb RF
止回阀
|  | 10" |  |  | 316L | 个 | 2 |  |  | H41W-20RL 150lb RF
|  | 6" |  |  | 316L | 个 | 2 |  |  | H41W-20RL 150lb RF
|  | 10" |  |  | 20# | 个 | 10 |  |  | H41H-20C 150lb RF
|  | 2" |  |  | 20# | 个 | 5 |  |  | H41H-20C 150lb RF
七 | 泵进口管道过滤器
|  | 14" |  |  | 316L | 个 | 2 |  |  | 150lb RF
|  | 8" |  |  | 316L | 个 | 2 |  |  | 150lb RF
|  | 14" |  |  | 20# | 个 | 6 |  |  | 150lb RF
八 | 疏水器
|  | 1" |  |  | 20# | 个 | 50
九 | 管道保温
| 岩棉 |  |  |  |  | m3 | 250
| 硅酸铝 |  |  |  |  | m3 | 100
| PVC阻燃防潮层 |  |  |  |  | m2 | 3500
| 铝皮 |  |  |  |  | m2 | 3500
十 | 防腐
底漆
|  | 高氯化聚乙烯铁红底漆 |  |  |  | m2 | 2000
|  | 无机富锌底漆 |  |  |  | m2 | 850
面漆
|  | 凉凉胶面漆 |  |  |  | m2 | 2000
|  | 无机硅耐热漆（面漆） |  |  |  | m2 | 850
材料表中缺少管道支架材料