## Sheet1
项目 | 物料编码 | 物料名称 | 型号 | 单位 | 数量
QG2024090600023243 | 02030200000522 | 电机保护器 | GC650-100A-M-D1 100A(4-20MA),在用品牌为格策，可报其他品牌同参数产品，须保证通用。 | 只 | 3
QG2024091000023385 | 02040500000432 | 微型电动葫芦 | PA600 额定吊重600Kg/300Kg,起重高度6/12m,电压频率220V-50HZ,输入功率1200W,绝缘等级B,工作定额S3 20%-10min | 台 | 3
QG2024090600023243 | 02030200000664 | 多功能表 | GC500EY 400/1，在用品牌为格策，可报其他品牌同参数产品，须保证通用。 | 只 | 2
QG2024090400023210 | 02030100000162 | 面板开关 | 平板式220V单联 | 只 | 50
QG2024090600023243 | 02030200000736 | 多功能电表 | GC500EY 6000/100 300/5 在用品牌为格策，可报其他品牌同参数产品，须保证通用。 | 只 | 2
QG2024090600023245 | 02039900000110 | 移动接线盘 | 220V 50米 | 台 | 4
QG2024090400023210 | 02030100000266 | 小型断路器 | DZ47-63/4P/63A | 只 | 10
QG2024090600023243 | 02030200000773 | 电机保护器 | GC650-25A-M-D1 (4-20MA)，在用品牌为格策，可报其他品牌同参数产品，须保证通用。 | 只 | 3
QG2024090400023210 | 02030200000437 | 热继电器 | LR9-F7375 200-330A | 只 | 2
QG2024090600023243 | 02030400000047 | 日光灯管 | LED灯管 36W | 根 | 40
QG2024090400023210 | 02030200000742 | 五眼插座 | 86型 250V 10A | 个 | 100
QG2024090600023243 | 02030400000525 | LED灯管 | 9W | 只 | 40
QG2024090300023048 | 02039900000321 | 铜线鼻子 | DT-95mm2 | 只 | 36
QG2024090400023210 | 02030200001106 | 交流接触器 | CJX2sF-150 AC 220V，在用品牌为德力西，可报其他品牌同参数产品，须保证通用。 | 只 | 2
QG2024090600023243 | 02039900000224 | 高压绝缘垫 | 1000×1000×8 | 块 | 40
QG2024090300023048 | 02039900000323 | 铜线鼻子 | DT-50mm2 | 只 | 12
QG2024090400023210 | 02030200001107 | 交流接触器 | CJX2s 8011 AC 220V | 只 | 1
QG2024090400023210 | 02030200001111 | 电动机综合保护器 | JD-6 AC220V 额定电流63-400A 相对延时3-120S 过流63-400A，在用品牌为德力西，可报其他品牌同参数产品，须保证通用。 | 只 | 1
QG2024090400023210 | 02030400000061 | 吸顶灯 | 22W | 套 | 50
QG2024090400023210 | 02039900000224 | 高压绝缘垫 | 1000×1000×8 | 块 | 30
QG2024090400023210 | 02039900000734 | 可编程纬度时控器 | DHC15BN 电压AC220V | 只 | 6
QG2024090600023244 | 02080200008698 | G系列变频电机通风机 | G-315A，370W，1250rpm，50Hz，380V，风量6200m3/h，风压180Pa | 台 | 2
QG2024090600023246 | 02030300000701 | 静电跨接线 | 6平方 长30cm 孔φ20 端子紫铜 双色 | 根 | 10
QG2024090600023246 | 02030300000702 | 静电跨接线 | 6平方 长30cm 孔φ24 端子紫铜 双色 | 根 | 10
QG2024090400023210 | 02030100000351 | UPS电源 | 3kVA 技术参数：输入电压220V，频率40-70HZ，UPS容量3000VA/2400W，输出电压220V，密封免维护电池3年，电池组电压72V ，标准充电至90%容量时间<4小时 | 台 | 1
QG2024090600023249 | 02039900001493 | 防爆人体静电释放报警器 | AS6608防爆声光型 EXibⅡc T4Gb -20℃至60℃ 含立杆 警示牌 | 套 | 10
QG2024090600023249 | 02089900000510 | 人体静电释放报警器球头 | AS6608防爆声光型 EXibⅡc T4Gb -20℃至60℃ | 只 | 20