## 消防
附件6：松协冰箱厂库房改造消防安装工程暂定工程量
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 标准 | 材质 | 单位 | 数量 | 备 注
1 | 无缝钢管 | DN100 | GB/T8163-2008 | 20# | 米 | 40
2 | 无缝钢管 | DN65 | GB/T8163-2008 | 20# | 米 | 50
3 | 无缝钢管 | DN150 | GB/T8163-2008 | 20# | 米 | 10
4 | 冲压弯头 | DN100 |  | 20# | 只 | 4
5 | 冲压弯头 | DN65 |  | 20# | 只 | 12
6 | 冲压弯头 | DN150 |  | 20# | 只 | 4
7 | 平焊法兰 | DN100 |  |  | 片 | 2
8 | 同心异径管 | DN100*DN65 |  |  | 只 | 2
9 | 等径三通 | DN100 |  |  | 只 | 1
10 | 单头外丝 | DN65 |  |  | 只 | 4
11 | 闸阀 | DN100 Z41T-16Q |  | 球墨铸铁 | 个 | 1
12 | 压力表 | Y100 量程0-1.6MPa 精度1.5级 |  | 不锈钢 | 只 | 1
13 | 单栓消火栓箱及配套 | SG24A65-J 800×650×240； 消火栓：SN65； 水枪：∅19； 水带：衬胶DN65 25m | 0.4MPa |  | 套 | 3
14 | 大流量地漏 | DN150 |  | 球墨铸铁 | 只 | 3
15 | 单栓消火栓 | 消火栓：SN65 |  |  | 只 | 1
16 | 管支架 |  |  |  | 公斤 | 40 | 暂定